Ciąg dalszy str. 2-4

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I PRAC  DO WYTYCZNYCH

Remont Instalacji Elektrycznych -  1 klatka (3 mieszkania)

Aleja Tysiąclecia 44a

|  | WLZ – wewnętrzna linia zasilająca |
| --- | --- |
| Lp. | Materiał | Cena jednostkowa | Ilość | Cena netto |
| 1 | Przewód Lgy 5 x 25 mm2 |  | 225 mb |  |
| 2 | Trasy WLZ - Rury RL 47 |  | 21 m |  |
| 3 | Elementy mocujące Rury WLZ (złączki , uchwyty , kołki itp. ) |  | 1 kpl. |  |
| 4 | Koryta metalowe 100 |  | 21m |  |
| 5 | Listwy łączeniowe 35/16 |  | 5 szt |  |
| 6 | Tablica Licznikowa 3f – okablowana LgY 10mm2 |  | 15 szt. |  |
| 7 | Tablice WLZ |  | 5 szt. |  |
| 8 | Rozłączniki bezpiecznikowe przystosowane do plombowania |  | 15 szt. |  |
| 9 | Ogranicznik Mocy |  | 15 szt. |  |
| 10 | Zasilanie Mieszkania 5x4 mm2 |  | 160 m |  |
| 11 | Tablice elektryczne w mieszkaniach N/T S9 wyposażone w B16, B10 |  | 15 szt. |  |
| 12 | Instalacje administracyjne 3x1,5 mm2 |  | 100 m |  |
| 13 | Talice Teletechniczne |  | 5 szt. |  |
| 14 | Wykonanie zasilania do syetemu ogrzewania rynien i rur spustowych |  | 1 kpl. |  |
| 15 | Wykonanie uziemienia ochronnego |  | 1 kpl. |  |
| 16 | Materiały budowlane |  | 1 kpl. |  |
| 17 | Robocizna |  | 1 kpl. |  |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I PRAC  DO WYTYCZNYCH

Remont Instalacji Elektrycznych -  1 klatka (3 mieszkania)

ul. Wojska Polskiego 24

|  | WLZ – wewnętrzna linia zasilająca |
| --- | --- |
| Lp. | Materiał | Cena jednostkowa | Ilość | Cena netto |
| 1 | Przewód Lgy 5 x 25 mm2 |  | 225 mb |  |
| 2 | Trasy WLZ - Rury RL 47 |  | 21 m |  |
| 3 | Elementy mocujące Rury WLZ (złączki , uchwyty , kołki itp. ) |  | 1 kpl. |  |
| 4 | Koryta metalowe 100 |  | 21 m |  |
| 5 | Listwy łączeniowe 35/16 |  | 5 szt. |  |
| 6 | Tablica Licznikowa 3f – okablowana LgY 10 mm2 |  | 15 szt. |  |
| 7 | Tablice WLZ |  | 5 szt. |  |
| 8 | Rozłączniki bezpiecznikowe przystosowane do plombowania |  | 15 szt. |  |
| 9 | Ogranicznik Mocy |  | 15 szt. |  |
| 10 | Zasilanie Mieszkania 5x4 mm2 |  | 160 m |  |
| 11 | Tablice elektryczne w mieszkaniach N/T S9 wyposażone w B16, B10 |  | 15 szt. |  |
| 12 | Instalacje administracyjne 3x1,5 mm2 |  | 100 m |  |
| 13 | Talice Teletechniczne |  | 5 szt. |  |
| 14 | Wykonanie zasilania do syetemu ogrzewania rynien i rur spustowych |  | 2 kpl. |  |
| 15 | Wykonanie uziemienia ochronnego |  | 1 kpl. |  |
| 16 | Materiały budowlane |  | 1 kpl. |  |
| 17 | Robocizna |  | 1 kpl. |  |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I PRAC  DO WYTYCZNYCH

Remont Instalacji Elektrycznyc -  1 klatka (2 mieszkania)

ul. Podhalańska 2 i 6

|  | WLZ – wewnętrzna linia zasilająca |
| --- | --- |
| Lp. | Materiał | Cena jednostkowa | Ilość | Cena netto |
| 1 | Przewód Lgy 5 x 25 mm2 |  | 225 mb |  |
| 2 | Trasy WLZ - Rury RL 47 |  | 21 m |  |
| 3 | Elementy mocujące Rury WLZ (złączki , uchwyty , kołki itp. ) |  | 1 kpl. |  |
| 4 | Koryta metalowe 100 |  | 21 m |  |
| 5 | Listwy łączeniowe 35/16 |  | 5 szt. |  |
| 6 | Tablica Licznikowa 3f – okablowana LgY 10 mm2 |  | 10 szt. |  |
| 7 | Tablice WLZ |  | 5 szt. |  |
| 8 | Rozłączniki bezpiecznikowe przystosowane do plombowania |  | 10 szt. |  |
| 9 | Ogranicznik Mocy |  | 10 szt. |  |
| 10 | Zasilanie Mieszkania 5x4 mm2 |  | 110 m |  |
| 11 | Tablice elektryczne w mieszkaniach N/T S9 wyposażone w B16, B10 |  | 10 szt. |  |
| 12 | Instalacja administracyjna 3x1,5 |  | 100 m |  |
| 13 | Tablice na instalacje teletechniczne |  | 5 szt. |  |
| 16 | Wykonanie uziemienia ochronnego |  | 1 kpl. |  |
| 17 | Materiały budowlane |  | 1 kpl. |  |
| 18 | Robocizna |  | 1 kpl. |  |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I PRAC  DO  WYTYCZNYCH

Remont Instalacji Elektrycznych -  Nowy Targ 1 klatka (3 mieszkania)

ul. Szaflarska 146, 148

| WLZ – wewnętrzna linia zasilająca |
| --- |
| Lp. | Materiał | Cena jednostkowa | Ilość | Cena Netto |
| 1 | Przewód Lgy 5 x 25 mm2 |  | 670 mb |  |
| 2 | Trasy WLZ - Rury RL 47 |  | 20 szt. |  |
| 3 | Elementy mocujące Rury WLZ (złączki , uchwyty , kołki itp. ) |  | 1 kpl. |  |
| 4 | Koryta metalowe 100 |  | 20 szt. |  |
| 5 | Tablice Metalowe z zamkami Energetycznymi , listwami na zabezpieczenia i liczniki 3f przystosowane do plombowania. |  | 8 szt. |  |
| 5 | Listwy łączeniowe 35/16 |  | 8 szt. |  |
| 6 | Tablica Licznikowa 3f |  | 24 szt. |  |
| 7 | Rozłączniki bezpiecznikowe przystosowane do plombowania |  | 24 szt. |  |
| 8 | Ogranicznik Mocy |  | 24 szt. |  |
| 9 | Wykonanie uziemienia ochronnego |  | 1 kpl. |  |
| 10 | Wykonanie zasilania do syetemu ogrzewania rynien i rur spustowych |  | 1 kpl. |  |
| 11 | Materiały budowlane : betoniki , zaprawa murarska , stelarze, gips (materiały potrzebne do zamurowania starych wnęk) |  | 1 kpl. |  |
| 12 | Robocizna |  | 1 kpl. |  |

Podpis

.........................................................